|  | Všeobecne záväzné nariadenie | Číslo: VZN-19/2010 |
| --- | --- | --- |
|  | obec braväcovo | Výtlačok číslo: 1/2010 |

v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v y d á v a

# všeobecne záväzné nariadenie

o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

v obci Braväcovo

Návrh tohoto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6, ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

| Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: | 24. 02. 2010 |
| --- | --- |
| Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: | 25. 02. 2010 |
| Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: | 06. 03. 2010 |
| Pripomienky zasielať písomne na adresu: Obecný úrad Braväcovo č. 196, 976 64 Beňuš ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Braväcove elektronicky na e-mailovú adresu: obecbravacovo@stonline.sk |
| Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: | bez pripomienok |

# Schválené všeobecne záväzné nariadenie

| Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: | 12.03.2010 |
| --- | --- |
| Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: | 15.03.2010 |
| VZN nadobúda účinnosť dňom: | 01.04.2010 |

# Valéria Šperková, v.r.

starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Braväcovo v súlade s ustanovením § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanoveniami zákona č.364/2004 Z. z. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa uznieslo na tomto

všeobecne záväznom nariadení (ďalej VZN)

o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou

v obci Braväcovo

## časť

# Všeobecné ustanovenie

- Verejná kanalizácia v obci Braväcovo je súbor objektov a zariadení - kanalizačných stôk a kanalizačných objektov vrátane čistiarne odpadových vôd, slúžiacich na odvádzanie a čistenie odpadových vôd v obci.

- Vlastníkom verejnej kanalizácie a ČOV je obec Braväcovo a prevádzkovateľom Fy WASPE s.r.o. B. Bystrica na základe mandátnej zmluvy zo dňa 1.5.2008 (ďalej len vlastník a prevádzkovateľ), ktorých povinnosťou je prevádzkovanie a sústavné zabezpečovanie potrebnej kapacity verejnej kanalizácie a ČOV a vytváranie predpokladov a podmienok na jej hospodárnu a bezporuchovú prevádzku v súlade s technickými normami a prevádzkovým poriadkom kanalizácie a ČOV obce.

- Splaškovou odpadovou vodou je použitá voda z obydlí a služieb, predovšetkým z ľudského metabolizmu a činností v domácnostiach, z kúpeľní, stravovacích zariadení a z iných podobných zariadení a nie je hromadená v žumpách.

- Do VK nie je možné napájať vody z povrchového odvodnenia (dažďové zo striech nehnuteľností, balastné vody zo základov stavieb a pod.), nakoľko na tento účel nebola VK a ČOV dimenzovaná.

V prípade zistenia porušenia tohto ustanovenia, bude vlastník nútený odpojiť producenta OV z VK až do odstránenia zistených nedostatkov.

## časť

### Správa verejnej kanalizácie a ČOV

- Obec ako vlastník VK a ČOV je povinná zabezpečiť:

  - plynulé a bezpečné odvádzanie OV a na ČOV povinne zabezpečiť čistenie týchto OV;

  - aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení OV nebolo ohrozené životné prostredie;

  - aby verejná kanalizácia a ČOV spĺňali technické požiadavky;

  - vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového poriadku VK a ČOV.

- Po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejnú kanalizáciu, ak sa pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s kanalizačnou sieťou a ak je to technicky možné.

- Uzatvoriť písomnú zmluvu o odvádzaní OV so žiadateľom o pripojenie na verejnú kanalizáciu.

- Obec je povinná sledovať akosť a merať množstvo OV vypúšťaných z ČOV do povrchových vôd – recipientu na základe platného rozhodnutia ObÚ ŽP Brezno.

- Umožniť prístup k verejnej kanalizácii a ČOV osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa vyššie uvedených zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

- Vlastník VK je povinný poskytovať ministerstvu a príslušným orgánom verejnej správy údaje potrebné na spracovanie situačných správ za uplynulý rok na úseku VK.

- časť

# Prevádzkovanie verejnej kanalizácie a ČOV

- Prevádzkovateľ VK bude poskytovať vlastníkovi VK a ČOV služby a práce v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a mandátnej zmluvy zo dňa 1.5.2008.

- Prevádzkovateľ bude prevádzkovať VK v súlade s osobitnými predpismi, všeobecne záväzným nariadením obce, prevádzkovým poriadkom VK, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy.

- Vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu VK a ČOV.

- Zabezpečiť vyznačenie podzemného vedenia VK podľa skutočného vyhotovenia stavby graficky na mapách  a to polohu, výšku, ako aj opis a ich zmeny.

- Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať od producenta, aby na vlastných zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku VK, inak producent zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

## časť

# Odvádzanie odpadových vôd

- Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok stanovených prevádzkovým poriadkom VK a ČOV obce.

- Vlastník nehnuteľnosti na ktorej vznikajú OV, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na VK a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom VK.

- Vlastník nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na ulici s nevybudovanou verejnou kanalizáciou, je povinný odpadové vody odvádzať do nepriepustnej žumpy a po jej naplnení zabezpečiť vývoz oprávnenou organizáciou. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je odpad likvidovať min. 1x ročne s predložením dokladu obci v termíne od III. do X. mesiaca  v kalendárnom roku. V prípade, že takýto doklad nebude obci preukázaný, obec v zmysle § 77 odst. 1. písm. b) vodného zákona vyvolá jednanie na Obvodnom úrade ŽP z dôvodu podozrenia na vypúšťanie OV bez povolenia. Odpad zo žúmp je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné a cudzie pozemky.

- Ak sa vlastník VK nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo vypúšťaných OV merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo OV je podkladom na vyúčtovanie stočného.

- Za odvádzanie OV verejnou kanalizáciou platí producent vlastníkovi VK stočné. Právo na stočné vzniká vtokom OV do verejnej kanalizácie.

- Cenu za 1 m3 odvedenej odpadovej vody upravuje osobitný predpis.

- časť

# Platenie stočného

- Návrh ceny - stočné za odvedenie a čistenie odpadovej vody VK a na ČOV bude každoročne schválený Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

- Vlastník VK predloží producentovi výpočet stočného, ktorého výška bude zakotvená v zmluve o odvádzaní odpadových vôd VK uzatvorenej medzi vlastníkom VK a producentom.

- Týmto VZN sa schvaľuje splatnosť stočného takto:

Občania a podnikateľské subjekty

    - v termíne do 31.7. v danom roku úhrada 50% stočného;

    - v termíne do 28.2. v nasledujúcom roku 50% stočného.

- Výška stočného za m3 odvedenej OV bude určená uznesením OZ obce Braväcovo v danom kalendárnom roku.

VI. časť

Zodpovednosť za porušenie povinností

# Priestupku na úseku verejných kanalizácií sa dopustí ten,

- kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy v prípade, že súčasťou verejnej kanalizácie je čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje zodpovedajúce čistenie odpadových vôd v súlade s povolením na nakladanie s vodami;

- vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, ak nepripojí nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je verejná kanalizácia;

VII. časť

Kontrola a sankcie

- Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN sú oprávnení vykonávať:

starosta obce, zamestnanci obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva.

- Porušenie povinností uložených týmto VZN sa považuje za priestupok v zmysle

- zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v znení neskorších predpisov;

- zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii               v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

### VIII. časť

### Záverečné ustanovenie

- Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Braväcovo dňa 12. marca 2010 uznesením č. 04/2010.

- Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2010.

# V Braväcove, dňa 12.marca 2010

Valéria Šperková, v.r.

starostka obce